**Сведения о наличии предписаний контрольно-надзорных органов в учреждениях, подведомственных департаменту культуры, спорта, молодежной и социальной политики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Адрес объекта | Мероприятие | Предписание (кем выдано, номер, дата) | Срок исполнения | Сумма потребности (руб.)По состоянию на 01.11.2023г. | Сведения об исполнении  |
|  |  |
|  | МБУ ДО «СШ «Магнитная Стрелка» | бул. Космонавтов, д. 26б | 1. Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), а также отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, так как не обеспечено проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (П.54. Постановления Правительства РФ 1479 от 09.06.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). 2. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (П.54. Постановления Правительства РФ 1479 от 09.06.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). | Предписание ОНД и ПР по городу Дзержинску Нижегородской области УНД И ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области №2308/007-52221-В/ПВП от 25.08.2023г. | 23.08.2024 | 1. 116 666,67 руб.2. 2 500 000,00 руб.3. 30 000,00руб. | 1. разработка проектно-сметной документации по установке (замене) АПС и СОУЭ. Расходы внесены в реестр дополнительных потребностей письмо УКМПиС №Сл-150-809492/23 от 03.10.2023г.2. на основании ПСД произвести работы по установке (замене) АПС и СОУЭ.3. До разработки ПСД и замене систем есть возможность провести испытания средств АПС и СОУЭ с превышением срока эксплуатации свыше 10 лет. |
|  | МБУ ДО «СШ «Магнитная Стрелка» | бул. Космонавтов, д. 26б | Нарушение целостности покрытия, признаки поражения грибком. | Представление Прокуратуры г.Дзержинска Нижегородской области №04-02-2021 от 25.05.2021 |  | 2148098,80 | Текущий ремонт фасада здания, б-р Космонавтов, д26б.Требуется корректировка ЛСР. |
|  | МБУ ДО «СШ «Магнитная Стрелка» | бул. Космонавтов, д. 26б, строение 1 | Спортивная площадка находится в неудовлетворительном техническом состоянии.  | Управление муниципального контроля Администрации г.о.г. Дзержинск. Протокол об административном правонарушении №1381-0134-2 от 21.08.2019 |  | 3 143 221,48 | Реконструкция спортивной площадки.Требуется корректировка ЛСР |
|  | МБУ ДО «СШ «Магнитная Стрелка» | бул. Космонавтов, д. 26б | Истекший срок службы алюминиевых кабельных линий всего здания.  | Протокол №20 измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей от 20.05.2021г. Протокол №21 измерения тока однофазного короткого замыкания (сопротивления петли "фаза-нуль") в электроустановках до 1000В. Электротехническая лаборатория ООО "Полар". |  | 5 000 000,00 руб. | 1. На основании разрабатываемой ПСД требуется замена внутреннего электроснабжения здания |